廢液桶之標示及存放

- 廢液桶：材質使用HDPE，容積為20公升之方型容器，存放時下方需有防漏盤(材質與尺寸法令並無規定，但應為耐腐蝕材質可供承接之容器，例如：不鏽鋼鋼盤)，且應載至總容量80%為宜，切勿裝滿，尤其是廢溶劑需預留氣體揮發之空間。

- 廢液桶上應標示：

- 中央警察大學廢液容器分類標籤：由可自行列印(如附件一)，目前本校廢液種類分為10種(如附件二。)

- 有害事業廢棄物特性標誌：目前本校廢液之危害特性共分三種，溶出毒性之事業廢棄物、腐蝕性事業廢棄物及易燃性事業廢棄物(如附件三)。

- 中央警察大學實驗室廢液貯存紀錄表：實驗室廢液目前暫時貯存於科學館2樓及4樓廢液室，入廢液室前管理人需檢查是否於標籤清楚紀錄主要成份名稱、產生日期、數量、產稱單位、pH值及傾倒者簽名(如附件四)。

| 中央警察大學 廢液容器分類標籤 |
| --- |
| 種類及代碼 |  |  |
| 主要成份說明 |  |  |
| 數量(ml) |  |  |
| pH值 |  |  |
| 產生單位/人員 |  |  |
| 聯絡電話 |  |  |
| 產生日期 |  |  |

注意：廢液於貯存及處理前請確實填寫標籤基本廢液資料，並將填寫資料黏貼於廢液桶明顯易見處，未依規定者不予處理。

| 中央警察大學 廢液容器分類標籤 |
| --- |
| 種類及代碼 |  |  |
| 主要成份說明 |  |  |
| 數量(ml) |  |  |
| pH值 |  |  |
| 產生單位/人員 |  |  |
| 聯絡電話 |  |  |
| 產生日期 |  |  |

注意：廢液於貯存及處理前請確實填寫標籤基本廢液資料，並將填寫資料黏貼於廢液桶明顯易見處，未依規定者不予處理。

| 中央警察大學 廢液容器分類標籤 |
| --- |
| 種類及代碼 |  |  |
| 主要成份說明 |  |  |
| 數量(ml) |  |  |
| pH值 |  |  |
| 產生單位/人員 |  |  |
| 聯絡電話 |  |  |
| 產生日期 |  |  |

注意：廢液於貯存及處理前請確實填寫標籤基本廢液資料，並將填寫資料黏貼於廢液桶明顯易見處，未依規定者不予處理。

| 中央警察大學 廢液容器分類標籤 |
| --- |
| 種類及代碼 |  |  |
| 主要成份說明 |  |  |
| 數量(ml) |  |  |
| pH值 |  |  |
| 產生單位/人員 |  |  |
| 聯絡電話 |  |  |
| 產生日期 |  |  |

注意：廢液於貯存及處理前請確實填寫標籤基本廢液資料，並將填寫資料黏貼於廢液桶明顯易見處，未依規定者不予處理。

中央警察大學 實驗室廢棄物分類及代碼表

|  | 廢棄物代碼 | 種類 | 成 份 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有機廢液類 | A-1 | Ｄ-1799 | 油脂類 | 例如燈油、輕油、松節油、油漆、重油、雜酚油、錠子油、絕緣油(脂)(不含多氯聯苯)、潤滑油、切削油、冷卻油及動植物油(脂)等。 |
|  | A-2 | Ｃ-0149 | 含鹵素類有機溶劑類 | 溶劑含有脂肪族鹵素類化合物，如氯仿、氯代甲烷、二氯甲浣、四氯化碳、甲基碘；或含芳香族鹵素類化合物，如氯苯、苯甲氯等。 |
|  | A-3 | Ｃ-0169 | 不含鹵素類有機溶劑類 | 溶劑不含脂肪族鹵素類化合物或芳香族鹵素類化合物。 |
| 無機廢液類 | B-1 | Ｃ-0119 | 含重金屬廢液 | 廢液含有任一類之重金屬（如鐵、鈷、銅、錳、鎘、鉛、鎵、鈦、鍺、錫、鋁、鎂、鎳、鋅、銀等） |
|  | B-2 | Ｃ-0402 | 含氰廢液 | 該廢液含有游離氰廢液（需保存在PH 10.5以上）者或含有氰化合物或氰錯化合物。 |
|  | B-3 | Ｃ-0101 | 含汞廢液 | 該廢液含有汞 |
|  | B-4 | Ｃ-0202 | 含氟廢液 | 該廢液含有氟酸或氟化合物者 |
|  | B-5 | Ｃ-0202 | 酸性廢液 | 該廢液含有酸 |
|  | B-6 | Ｃ-0201 | 鹼性廢液 | 該廢液含有鹼 |
|  | B-7 | Ｃ-0105 | 含六價鉻廢液 | 含有六價鉻化合物 |

說明：1.如對分類有疑問，例如：分類標準以外之廢液或廢液中含有二種以上，而不知其分類歸屬者，請與校總區環安衛中心楊先生連絡，33662005，謝謝！。

2.需使用環安衛中心要求規格之五加崙桶盛裝。

※註：配合配合成功大學成立之「教育機構廢棄物共同處理機構」分類，以利方便處理。

標誌：

  - 易燃性事業廢棄物

  - 毒性事業廢棄物

3.腐蝕性事業廢棄物

中央警察大學 實驗室廢液傾倒貯存紀錄表

| 日期 | 廢棄物代碼 | 主要成份 | 數量(ml) | 產生單位 | 人員簽章 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 總 計 |  | 工安委員簽章 |  | 系主任簽章 |  |

# Text boxes

【附件二】

【附件三】

【附件四】

【附件一】